## Sheet1
序号 | 耗材名称 | 使用科室 | 主要技术参数要求（或接近此参数） | 备注
1 | 血小板套件 | 血液科 | 1、治疗性血小板单采去除：血小板增多症（血小板>1000×10^9/L）。 2、自身血小板采集输注。 | 院内血细胞分离机（COM TEC）配套使用
2 | 一次性双极射频等离子体手术电极 | 骨科 | 用于单侧双通道脊柱内镜技术(UBE)中椎管外手术，用于软组织显露切割，消融，止血。 参数1：1.头部90°或45°弯角，便于手术操作，头部工作部位背面具有绝缘保护，减少非预期损伤；2.硬态刀杆具有良好刚性，手术过程中医生用力而不发生弯折；3.具有吸引功能；4.电极丝通过陶瓷头后有双层绝缘，避免对周边组织损伤。 参数2：1.对称半球电极，前端可伸缩，行程12-15mm,可通过手柄进行控制；2.长度125-145mm,硬态刀杆具有良好的韧性；3.接等离子射频主机，可自动识别档位。
3 | 一次性磨钻头 | 骨科 | 用于脊柱微创内镜下椎板及增生硬化等相关骨质的磨除，具体参数：柄径2-3mm,头部直径2.5-5mm可选,材质：金钢砂，头部分型：圆球形，柄长度：100-120mm；刀杆弯曲设计，角度10°-12°，术中不影响内镜下手术视野，内注水设计可充分冷却磨头。
4 | 脑脊液分流器及其组件 | 神经外科 | 分流管主要用于脑积水患者行脑室腹腔分流手术，减轻脑积水症状。 1、脑室端导管由不透明的弹性硅胶制成，嵌有不透X射线条纹，尖端镀钽，配有导管复孔及引导针，具尖端5，10，15cm处有深度标识 2、腹腔端导管由透明的弹性硅胶制成，嵌有不透X射线条纹,末端开放且有多处开口 3、阀门压力区间丰富，可具有6-8档调档空间，同时还具有低压阀门，高压阀门，超高压阀门满足临床需求；
5 | 可控导丝 | 神经外科 | 该产品适用于外周脉管系统中的一般血管内应用。它们可用于将导管及其他介入器械选择性地插入外周脉管系统并进行定位。型号齐全，要求3米长，0.14英寸粗，用于交换使用。
6 | 颅内球囊扩张导管 | 神经外科 | 颅内球囊命名压3atm，球囊直径从1.5-4mm，，球囊长度从8-20mm。适用于非急性期症状性颅内动脉粥样硬化性病人的狭窄治疗，通过球囊扩张，改善颅内动脉血管血流灌注。
7 | 颅内取栓支架 | 神经外科 | 本产品用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者大血管(包括颈内动脉、大脑中动脉M1和M2段)中的血栓，从而恢复血流。型号齐全，囊括直径3-6mm,长度25-35mm，国产品牌。
8 | 分装仪管路 | 核医学科 | 用于自动分装仪的核药自动分装，适用于Na131I、18F-FDG等核素 | 院内分装仪（北京正悦科技有限公司）配套使用
9 | 高压注射器及附件 | 放射科 | 适配medrad salient高压注射器，针筒200ml*2，附带连接管、吸管
10 | 苏木素 | 病理科 | 常规切片HE染色 500ml/瓶
11 | 伊红 | 病理科 | 常规切片HE染色 500ml/瓶
12 | 非吸收性外科缝线 | 创伤骨科 | 型号：2-0 涤纶线圆针6×14 双针，4-0 涤纶线圆针4×12 双针，5-0 涤纶线圆针4×12 单针，5-0 尼龙线(圆针)2.5×8双针，8-0 尼龙线(圆针)1.5×6 双针，9-0 尼龙线(圆针)1×5 双针，10-0 尼龙线(圆针)1×5双针，12-0 尼龙线(圆针)0.6×4 双针 。 用于吻合动静脉，以及神经，肌腱的缝合。适用于外周动静脉及四肢各类神经，肌腱。