**附件2：**

**B包具体采购需求：**

（一）项目名称、数量：一键报警主机1台，报警器80个.

（二）项目用途说明：按照“平安医院”建设要求，在护士站、医生值班室、门急诊室等场所安装一键报警系统。

（三）配置规格、附件、零配件及专用工具等（可另加附页）：采用无线传输，保证信号传输质量。

（四）详细技术要求、参数及产品资料等（可另加附页）：具备语音播报报警位置，LED屏显示，报警信号可靠，报警无延时。

（五）售后服务条件及交货日期（或工期）：签订合同后，7天内完成安装调试，质保2年。